СКОРЛУПЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Компания ООО «ТЁПЛЫЙ СТАН» предлагает теплоизоляционные скорлупы собственного производства. Изготовляются методом контурной резки из высококачественного пенополистирола марки ПСБ-С 25. Скорлупы представляют собой полуцилиндры и соединяются креплением паз-гребень, благодаря чему легко и быстро крепятся на трубы. Не гниют, не набухают и не впитывают влагу, следовательно не требуют дополнительных слоёв гидроизоляции. Температура применения скорлуп из пенополистирола от -180 до 85 С° , а благодаря использованию дополнительного, термозащитного слоя из 6 мм стекловолокна, температура применения скорлуп может достигать +130 С°.

Стандартная длина скорлуп 2 метра.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внешний диаметр,мм** | **Толщина изоляции** | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  |
| |  | | --- | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| 35 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм |  | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Цена, руб. / п.м с НДС. | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  |
| **25** | 50 | 83 | 166 | 309 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **28** | 52 | 88 | 172 | 317 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **30** | 54 | 91 | 176 | 323 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **32** | 56 | 93 | 180 | 328 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **35** | 60 | 99 | 186 | 337 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **40** | 65 | 106 | 198 | 351 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **48** | 75 | 118 | 215 | 375 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **50** | 78 | 122 | 219 | 381 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **57** | 87 | 133 | 237 | 403 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **60** | 91 | 138 | 244 | 412 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **63** | 96 | 143 | 251 | 421 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **68** | 102 | 152 | 264 | 437 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **78** | 118 | 170 | 289 | 470 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **83** | 126 | 180 | 302 | 488 |  | | | | | | | | | | | | |
| **90** | 138 | 194 | 323 | 513 |
| **100** | 155 | 215 | 351 | 548 |
| **103** | - | 222 | 360 | 560 |
| **108** | - | 233 | 375 | 579 |
| **110** | - | 236 | 381 | 587 |
| **114** | - | 245 | 393 | 601 |
| **121** | - | 262 | 416 | 627 |
| **133** | - | 293 | 454 | 676 |
| **140** | - | 351 | 478 | 704 |
| **159** | - | 409 | 544 | 785 |
| **160** | - | 412 | 548 | 791 |
| **168** | - | 468 | 618 | 882 |
| **200** | - | 586 | 753 | 1042 |
| **219** | - | 664 | 839 | 1141 |
| **245** | - | 775 | 965 | 1290 |
| **273** | - | 907 | 1111 | 1458 |
| **325** | - | 1177 | 1409 | 1796 |
| **377** | - | 1486 | 1741 | 2168 |
| **426** | - | 1811 | 2086 | 2558 |
| **530** | - | 2585 | 2925 | 3472 |

\* Цены на 01.01.2018

Специальное предложение компании ООО «ТЁПЛЫЙ СТАН» :

* Изготовление скорлуп любой толщины на трубы любого диаметра, с точностью до 1 мм.
* Изготовление скорлуп любого профиля, диаметра и толщины по индивидуальному заказу.
* Гибкая система скидок.
* Форма оплаты: наличная, безналичная.
* Минимальные сроки изготовления / поставки.

Получить более подробную информацию или отправить заказ Вы можете по телефонам:

Моб.: **8-930-033-42-25 Максим**,8-920-936-20-90 Алексей

Факс: 8 (49234) 6-39-19

E-mail: [tepl-stan@mail.ru](mailto:tepl-stan@mail.ru)

Будем рады видеть Вас в числе наших партнёров!

**Склад и офис в одном месте!**

**Р.**